吐市环监函〔2024〕92号

关于新疆华辰达建材有限责任公司混凝土搅拌站建设项目环境影响

报告表的批复

- 新疆华辰达建材有限责任公司：

- 你公司《关于审批〈新疆华辰达建材有限责任公司混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表〉的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆华辰达建材有限责任公司混凝土搅拌站建设项目位于吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡至克尔碱镇公路西侧280米、S301省道北侧7.9公里处。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建商品混凝土生产线2条，水稳料生产线1条，以及办公用房、实验室、地磅房、食堂、值班室等附属工程本项目总占地面积19989m2，工程总投资2513万元，其中环保投资98万元，占总投资的3.90%。

- 根据乌鲁木齐胜利达环保科技有限公司编制的《新疆华辰达建材有限责任公司混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、托克逊县分局《关于<新疆华辰达

- 建材有限责任公司混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表>的初审意见》（托环监函〔2024〕32号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期搅拌楼粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放,有组织颗粒物排放需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中限值。水泥筒仓及粉煤灰仓粉尘经过袋式除尘器处理后无组织排放；砂料堆场采用全封闭措施，碎石堆场采取防风抑尘网，并定期洒水降尘；运输扬尘，毡布覆盖、洒水降尘、地面硬化；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟道排放；无组织颗粒物排放需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的限值，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。生活污水排入防渗化粪池，定期抽运至托克逊县污水处理厂；车辆冲洗废水沉淀后回用生产。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化化粪池、危废暂存间重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的除尘灰、沉淀池泥沙属于一般固废，集中收集全部回用于生产，生活垃圾集中分类收集，委托环卫部门清运。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废机油属危险废物，收集至危废暂存间，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年10月17日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队