吐市环监函〔2024〕99号

关于新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目环境影响报告表的批复

- 新疆环丰新材料有限责任公司：

- 你公司《关于审批<新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目位于吐鲁番市鄯善县柯克亚路以东、兰新线以北。项目建设性质为新建，主要建设内容为新建玻璃料块生产车间，玻璃纤维棉生产车间，行政办公楼及宿舍，环保系统，循环水池，以及厂区内相应的道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。本项目总占地面积20000m2，工程总投资5000万元，其中环保投资153万元，占总投资的3.06%。

- 根据吐鲁番天熙环保技术咨询有限公司编制的《新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目环境影响报告

- 表》(以下简称《报告表》）的评价结论、鄯善县分局《关于<新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目环境影响报告表>的初步审查意见》（吐生环鄯分局〔2024〕31号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期投料颗粒物、搅拌混合颗粒物经“布袋除尘器”处理，窑炉废气经“布袋除尘器+SCR脱硝装置”处理，喷吹、集棉废气经“水幕喷淋+网笼沉降”处理，处理后通过15m高排气筒排放；有组织废气排放须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1大气污染物排放限值。强化无组织废气污染管控措施，生产车间厂房密闭，定期洒水降尘，氨水采用储罐盛装，储罐区采取加强维护保养，降低周转次数，定期检测密封情况等措施，食堂油烟采用油烟净化器处理，降低无组织废气排放。无组织颗粒物排放须满足《 玻 璃 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》（GB26453-2022）附录 B 表 B.1 中的无组织排放限值，氨排放须满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级限值，食堂油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要有设备冷却水和生活污水。设备冷却循环水经厂区冷却循环系统冷却后回用；生活污水经一体化污水处理装置（5m3/d）处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后，用于道路降尘或绿化。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化储罐区、危废贮存库等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废包装材料、废玻璃丝、废玻璃棉渣、不合格产品、除尘灰、废布袋、地埋式一体化设施产生的污泥和生活垃圾属于一般固废。废包装材料定期外售至废品收购站；废玻璃丝、除尘灰回用作原料；废玻璃棉渣、不合格产品作为管道或墙体保温材料外售；废布袋由厂家回收处置；地埋式一体化设施产生的污泥污泥委托当地环卫部门定期抽出后处理；生活垃圾集中分类收集，委托环卫部门清运；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废机油、废催化剂均属危险废物，收集至危废贮存库，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置，项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标严格按照报告表要求执行，污染物排放总量控制NOx：20.462t/a，来源于鄯善县“十四五”期间煤改电（3.0172万户农村散煤）工程减排量。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年11月8日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队