吐市环监函〔2024〕97号

关于新疆美汇特石化产品有限公司锅炉燃煤改燃气项目环境影响报告表的批复

- 新疆美汇特石化产品有限公司：

- 你公司《关于审批〈新疆美汇特石化产品有限公司锅炉燃煤改燃气项目环境影响报告表〉的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆美汇特石化产品有限公司锅炉燃煤改燃气项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县火车站镇鄯善县工业园友好西路4196号。项目建设性质为改建，主要建设内容为利用厂内闲置厂房新建1座锅炉房，内部新设2台20吨/小时燃气蒸汽锅炉和1台20吨/小时燃气导热油锅炉；项目投产运行后，现有锅炉房和内部设置的3台20吨/小时燃煤蒸汽锅炉（两用一备）、1台20吨/小时燃煤导热油锅炉停用并拆除。本项目不新增占地，工程总投资1033万元，其中环保投资201万元，占总投资的19.46%。

- 根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《新疆美汇特石化产品有限公司锅炉燃煤改燃气项目环境影响报告表》(以下简 称《报告表》）评价结论、鄯善县分局《关于<新疆美汇特石化产品有限公司锅炉燃煤改燃气项目环境影响报告表>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕44号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为锅炉燃烧废气，燃气蒸汽锅炉和燃气导热油锅炉均采用“低氮燃烧+烟气再循环”方式，各锅炉废气最终由1根20米高排气筒排放，锅炉烟气中二氧化硫、颗粒物及氮氧化物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的“表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为锅炉排污水和软水处理废水，经厂内现有污水处理站深度处理单元处理达标后，最终回用到厂区内循环水系统，不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，燃气导热油锅炉配套的闭式导热油储油槽所在区域按一般防渗区相关要求进行防渗处理，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废树脂属于一般固废，集中收集后委托运至当地一般工业固废填埋场处置，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废导热油、废机油和废油桶属于危险废物均分类暂存于厂区内现有危废贮存库（占地面积为158平方米）内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年11月8日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队