吐市环监函〔2024〕120号

关于华电鄯善煤电灵活性改造配套风电项目环境影响报告表的批复

- 华电瀚海吐鲁番能源开发有限公司：

- 你公司《关于审批<华电鄯善煤电灵活性改造配套风电项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 华电鄯善煤电灵活性改造配套风电项目位于吐鲁番市鄯善县境内。项目建设性质为新建，主要建设内容包括：拟安装21台10MW的风力发电机(含箱变)，项目投产后年预计上网发电量为403190.21kW·h，年等效满负荷小时数为1919.25小时。本次环评不包含升压汇集站、储能电站及送出线路。本项目总占地面积24.2615公顷，永久占地面积9.4712公顷，临时占地面积14.7903公顷，总投资69146.19万元，环保投资141万元，环保投资占比0.2％

- 根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《华电鄯善煤电灵活

- 性改造配套风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、鄯善县分局《关于<华电鄯善煤电灵活性改造配套风电项目环境影响报告表>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕54号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期大气污染物主要为：施工扬尘及车辆尾气，主要采取物料遮盖、路面采取洒水抑尘、车辆限速等措施控制扬尘污染，空气污染随施工期结束而随之消失。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目施工期废水主要为：施工废水和施工人员生活污水。施工废水采用防渗沉淀池沉淀后，用于施工场地、道路洒水降尘。施工人员生活污水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池用于施工道路洒水降尘。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废暂存库等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废物主要包括检修时产生的报废零部件、废弃含油抹布及废手套、废润滑油、变压器事故废油等。废零部件集中收集后由厂家回收处置，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。变压器废油由贮油坑临时贮存后尽快交由与建设单位签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理；含油抹布、废润滑油及废手套分类收集暂存于危废暂存间及时委托有资质的单位合理处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目拟采取的生态环境保护措施主要为：强化施工管理，合理规划施工用地，控制施工范围，严禁随意扩大扰动范围，将对植被和土壤的影响降至最低；施工便道按照固定路线布置；施工机械按照规定路线行驶，不可随意碾压，及时恢复土地原有功能；合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，实行划区逐步推进方式，边挖边填，将风蚀、水蚀产生的影响降至最低；工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，采取水土保持措施，防治新增水土流失；风机轮毂高度为125m，每列风机间留有较大的间距，可保障鸟类飞行有效通过，不会对鸟类飞行产生较大影响；运营期场站利用施工便道作为检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免对地表产生新的扰动。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月11日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队